Утверждаю:                                                         Согласовано:

Глава Байлянгарского сельского                         Зам.начальника ТОУ

поселения Кукморского                                      «Роспотребнадзора

муниципального района                                      по РТ(Татарстан) в Сабинском,

Республики Татарстан                                         Мамадышском, Кукморском ,

Тюлячинском районах

_____________  И.Ф.Каримуллин                    ___________ А.Г.Кириллов

ПРОГРАММА

производственного контроля качества и безопасности питьевой воды подаваемой населению и другим абонентам

с.Байлянгар

2022 год.

Перечень

должностей, подлежащих прохождению медицинского осмотра и

гигиенической подготовке

| № | Ф.И.О. | должность | кратность | Лабораторно функциональное исследование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | медосмотр | гигиеническая подготовка |  |
| 1. | Каримуллин Ильнар Фаридович | Глава Поселения | Дермотовенеролога, оторинолиринголога,стоматолога,врача терапевта,психиатора, нарколога, флюография | 1 р. в год | Исследование на сифлис, исследование на гильминтоза при поступлении на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям |

Для сведения:

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ  от 28 января 2021 г. N 29н  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Медосмотру подлежат лица, привлекаемые для  выемки и замены насоса, устранения аварий на водопроводных сетях, водонапорных башнях (электрики, сантехники, слесаря)

Список

наличия скважин  на  водозонах

| № | Адреса скважин |
| --- | --- |
| 1. | РТ Кукморский район, село Байлянгар ул. Ф.Загидуллитна 18а, Г.Тукая 37а, школьная 14а, Молодежная 6а |
| 2 | РТ Кукморский район, дер. Саз-Тамак ул. Ленина 12а, Ленина 62а |
| 3. | РТ Кукморский район, дер.Вахитова 30а, Х.Такташа |

Дополнительно представить информацию о наличии бездействующих скважин на  территории поселения – да/нет, если да их принадлежность, месторасположение.

ПЛАН – ГРАФИК

На профилактическую чистку и дезинфекцию водонапорных башен, находящихся в ведении  Байлянгарского сельского поселения

| № | Наименование объектов | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня с. Байлянгар по улице Школьная 14а | Май | Каримуллин И.Ф. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 2. | Водонапорная башня с.Байлянгар по улице Ф.Загидуллина 18а | Май | Каримуллин И.Ф. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 3. | Водонапорная башня с.Байлянгар по улице Г.Тукая 37а | Май | Каримуллин И.Ф. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 4. | Водонапорная башня с.Байлянгар по улице Молодежная 6а | Май | Каримуллин И.Ф. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 5. | Водонапорная башня д. Саз-Тамак по улице Ленина 12а | Май | Каримуллин И.Ф. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 6. | Водонапорная башня д. Саз-Тамак по ул. Ленина 62а | Май | Каримуллин И.Ф. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 7. | Водонапорная башня д. Нурмабаш ул. Вахитова 30а | Май | Каримуллин И.Ф. –глава Байлянгарского сельского поселения |
| 8. | Водонапорная башня д. Нурмабаш ул. Х.Такташа | Май | Каримуллин И.Ф. –глава Байлянгарского сельского поселения |

Для сведения:

Дополнить информацией об объемах водонапорных башен (метр/куб, тонн)

ПРОГРАММА

контроля качества воды

| № | Места отбора проб | кратность | Показатели | Кто проводит исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Источник водоснабжения - артскважина | 4 раза в год, по сезонам года | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Сабинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ (Татарстан)», согласно договору № |
|  |  | 4 раза в год, по сезонам года | Обобщенные показатели: рH, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, ПАВ, фенольный индекс |  |
|  |  | 4 раза в год, по сезонам года | Микроб.ан.воды (ОКБ, ОМЧ, E.coli,) |  |
|  |  | 1 раз вгод | Неорганические и органические вещества: алюминий, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, ртуть, свинц, сульфаты, хлориды, хром, ГХЦГ, ДДТ, 2.4.-Д |  |
|  |  | 1 раз вгод | Радиологические исследования | г.Казань |
| 2. | Водонапорная башня | 1 раз в месяц | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Сабинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ (Татарстан)», согласно договору № |
|  |  | 4 раза в год по сезонам года | Обобщенные показатели: рH, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, ПАВ, фенольный индекс |  |
|  |  | 1 раз в месяц | Микроб.ан.воды (ОКБ, МУК, E.coli 4.2.1018-01) |  |
|  |  | 1 раз вгод | Неорганические и органические вещества: алюминий, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, ртуть, свинц, сульфаты, хлориды, хром, ГХЦГ, ДДТ, 2.4.-Д |  |
|  |  | 1 раз вгод | Радиологические исследования | г.Казань |
| 3. | Распределительная сеть, колонки на возвышенных и тупиковых участках сети | 1 раз в квартал | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Сабинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ (Татарстан)», согласно договору № |
|  |  | 1 раз в квартал | Микроб.ан.воды (ОКБ, МУК , E.coli 4.2.1018-01) |  |

Для сведения: после ремонтных работ на источнике водоснабжения и в распределительной сети обязательно отбор и проведение контрольных исследований воды

СПИСОК

лиц, на которых возложены обязанности

по осуществлению производственного контроля

| № | Ф.И.О. | должность | распоряжение на возложение обязанностей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каримуллин Ильнар Фаридович | Глава Поселения | №3 от 12.04.2022г. |

ПЛАН

Мероприятий по ремонту и очистке водозон

| № | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить благоустройство территории | постоянно | Каримуллин И.Ф. -глава Байлянгарского сельского поселения |
| 2. | Произвести ремонт ограждений и скважины | постоянно | Каримуллин И.Ф. -глава Байлянгарского сельского поселения |
| 3. | Промывка бака и водопроводной сети | май | Каримуллин И.Ф. -глава Байлянгарского сельского поселения |

Для  сведения

При отсутствии краников для отбора проб воды из источника, водонапорной башни необходимо предусмотреть мероприятия по установке соответствующих кранов.

На территории водозоны не допускается наличие деревьев, сооружений, предметов, функционально не связанных с деятельностью по обеспечению населения водой.

СПИСОК

уличных колонок и их адреса в разрезе населенных пунктов

В Байлянгарском  сельском поселении колонки отсутствуют

Для сведения:

в данном разделе программы в обязательном порядке указать места отбора проб воды из распределительной сети с указанием адреса колонки или крана внутри какого либо объекта. При водоснабжении населенного пункта из нескольких скважин расположенных в разных частях населенного пункта места отбора проб из уличной сети указать для каждого источника водоснабжения

План ликвидации аварийной ситуации

С целью предотвращения повреждений и контроля за состоянием водопроводных	сетей	 проводятся планово-предупредительные периодические осмотры и ремонт распределительной сети.

В случае обнаружения повреждения или наличия положительных проб качества воды произвести отключение от водоснабжения и аварийный ремонт с обязательным информированием населения и соответствующих служб. После устранения аварий участок сети подвергается дезинфекции раствором хлорной извести.

При отключении более чем 24 часа организуется подвоз чистой питьевой воды

Нормативные ссылки:

- Федеральный   закон   «О   санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

- Федеральный закон от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям...

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Постановление РФ №10 от 06.01.2015г. «О порядке осуществления производственного контроля  качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»

Утверждаю:                                                         Согласовываю:

Глава Байлянгарского сельского                             Зам.начальник ТОУ

поселения        Кукморского                                «Роспотребнадзора

муниципального       района                                по РТ (Татарстан)  в Сабинском,

Республики Татарстан                                         Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском

районах

_____________  И.Ф.Каримуллин                                   ___________ А.Г.Кириллов

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды водонапорной башни  с. Байлянгар, д.Саз-Тамак  Байлянгарского сельского поселения  Кукморского района Республики Татарстан   в соответствие установленным требованиям ФЗ-416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведению» на 2021-2025 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт родников и колодцев | постоянно | Самообложение граждан | Подрядчики по договору ООО Спецстрой |
| 2 | Систематически информировать население, что качество питьевой воды по жесткости не соответствует для питья на сходах граждан и на сайте муниципального образования в сети Интернет | постоянно | - | Глава СП |
| 3 | Рекомендовать населению использовать водопроводную воду в технических целях, устанавливать индивидуальные фильтры для очистки водопроводной воды | постоянно | Жители села | Глава СП |
| 4 | Приведение качества питьевой воды в с.Байлянгар, д. Саз-Тамак к соответствию требованиям СанПиН путем устройства очистного пункта с установлением фильтров для смягчения воды | до 2025 года | Республиканский бюджет (программа чистая вода), самообложение | Глава СП |
| 5 | Подготовить сметно-проектную документацию на бурение арт. скважины и замены водопроводной сети для включения в программу Чистая вода | до 2025года | Республиканский бюджет (программа чистая вода) | Глава СП |

А К Т                                       18.05.2022г.

О проведении  промывки  бака и  водопроводной сети  с.Байлянгар по ул. Ф.Загидуллина 14а.

Мы  нижеподписавшиеся  глава  Байлянгарского  сельского  поселения Каримуллин И.Ф., секретарь исполнительного комитета Димиева Н.И., фельдшер Байлянгарского СП Саляхова Р.Ф., электрик Родыгин В.И. составили  настоящий  акт  о том,  что  действительно  18 мая 2022 года  проведена  промывка  бака  и водопроводной  сети  с. Байлянгар  по улице  Ф.Загидуллина.

Акт  подписываем:

Глава  сельского поселения:                                  И.Ф.Каримуллин

Секретарь :                                                              Н.И.Димиева

Фельдшер:                                                               Саляхова Р.Ф

Электрик:                                                                 Родыгин В.И.