| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН КУКМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КУКМОРСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 422110, пгт. Кукмор, ул. Ленина,15 тел/ факс: 8(84364) 2-63-04 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КУКМАРА ПОСЕЛОК БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 422110, Кукмара ш.т.п., Ленин ур., 15 тел/факс:8(84364) 2-63-04 |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                 КАРАР

от  21 октября  2015 года                                                                  №28

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры пгт.Кукмор Кукморского  муниципального района  Республики Татарстан на 2015-2025 гг.

В соответствии с п. 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок городского типа Кукмор Кукморского  муниципального района Республики Татарстан

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры пгт.Кукмор Кукморского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 гг.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кукморского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель                                                      Р.Ф.Нотфуллин

|  |  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Руководителя Кукморского поселкового исполнительного комитета от 21.10 2015 г. №28 |
| --- | --- | --- |

# ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры пгт. Кукмор Кукморского муниципального
           района Республики Татарстан на 2015-2025 г. г.

пгт.Кукмор

2015г.

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры пгт. Кукмор Кукморского муниципального района на период 2015-2025 г.г. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (дата ее утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Утверждена постановлением Руководителя Кукморского поселкового исполнительного комитета от 21.10.2015 года №28. |
| Основные разработчики Программы | Кукморский поселковый исполнительный комитет, ООО «Инженерные сети», ООО «Водотехносервис», ООО «Кукморские очистные сооружения», ООО «Эко-Сервис». |
| Цели Программы | -создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг; - сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги; - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса; - устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса поселения; - содействие долгосрочному устойчивому социально- экономическому развитию поселения. |
| Задачи Программы | -модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса; - внедрение прогрессивных технологий энергоресурсо-сбережения в сфере ЖКХ; - использование эффективных ресурсосберегающих технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления; - привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилищного фонда. |
| Исполнители Программы | Кукморский поселковый исполнительный комитет, организации бюджетной сферы, предприятия и организации поселения |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2015-2025 г.г. |
| Основные направления Программы | -развитие системы теплоснабжения; -развитие системы водоснабжения; -развитие системы водоотведения; -развитие системы утилизации бытовых отходов |
| Источники финансирования Программы с разбивкой по годам | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Республики Татарстан, местный бюджет. |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |

1.1. Краткая характеристика муниципального образования

1.1.1. Территория  муниципального образования поселок городского типа Кукмор Кукморского муниципального района  граничит с Большекукморским сельским поселением; Манзарасским сельским поселением, Туенбашским сельским поселением, Вятско-Полянским районом Кировской области РФ.
           Территория пгт. Кукмор занимает 1153га.

1.1.2. Климат Физико-географическое положение поселения определяет значительную суровость и континентальность климата. Климат района умеренно-континентальный сравнительно холодными зимами (до −40˚) и умеренно-тёплым летом со средней температурой января −14˚, июля +19˚. Количество осадков не более 450 мм в год.

1.1.3. Административное устройство муниципальное образование поселок городского типа Кукмор Кукморского муниципального района является административным центром, численностью населения 17,5 тыс. человек.

1.2. Динамика социально-экономических показателей.

1.2.1. Динамика демографических показателей

Численность населения  по состоянию на 1 января 2015 года составляла 17479 человек.

За последние годы отмечается превышение рождаемости над смертностью, в частности, в 2013 году – на  180 человек, в 2014 году – на  113 человек.

На общий прирост населения влияет также миграционный прирост. В 2014 году число прибывших составило 93 человека, убывших -67 человек. Таким образом, население в 2014 году увеличилось за счет миграционного прироста на 26  человек.

1.2.2. Структура населения Возрастная структура населения в 2014 году выглядит следующим образом: дети до 16 лет – 22,8%, трудоспособное население – 55,6%, население старше трудоспособного возраста – 21,6%. Численность женского населения  превышает численность мужского населения и составляет 53,8%.

1.2.3. Уровень жизни населения Средняя заработная плата по  выросла с 17028,2 рублей в 2013 году до 18816,8 рублей в 2014 году.

В пгт. Кукмор в 2013 году получали пенсии  3809 человек ( т.ч. женщин 2646 чел., мужчин -1163 чел.), в 2014 году – 4008 человек (в т.ч. женщин -2751чел., мужчин -1257 чел.). Средний размер пенсии по пгт. Кукмор  на 1 января 2014 года составлял 11697,77 рублей,  на 1 января 2015 года – 11516,62, что на 181,15 рублей меньше, чем за предыдущий  год.

За 2014 год 583 домохозяйства получили субсидии по малообеспеченности на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 4412,8тыс.рублей.

2.Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство - это многоотраслевой комплекс, в котором переплелись все социально-экономические вопросы жизнеобеспечения.

Для создания комфортности проживания существенной помехой являются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, неудовлетворительным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере.

# 2.1.Жилищное хозяйство:

Всего многоквартирных жилых домов	141 ед., общей площадью 160 457,51 кв.м.

Управление и обслуживание многоквартирным жилищным фондом в поселении осуществляется Управляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис».      Списочная численность работников 52 человек, из них:

-  инженерно – технический персонал – 5 человек,

-  персонал по обслуживанию МКД – 20 человек (слесаря – сантехники,

кровельщики, плотники, электромонтеры),

-  штукатуры – маляры  -  3 человека,

-  диспетчера аварийно – диспетчерской службы -  4 человека.

Все прошли курсы повышения квалификации по своим специальностям.

А так же  уборщицы подъездов – 20 человек.

Имеется производственная база и техника. Работники укомплектованы необходимыми инструментами и оборудованием.

В сферу деятельности управления и обслуживания многоквартирных домов входят следующие виды работ:

- управление жилым фондом;

- текущий ремонт внутридомовых сан. - тех. сетей;

- текущий ремонт внутридомового центрального отопления;

- текущий ремонт внутридомовых электросетей;

- текущий ремонт жилого здания;

- уборка мест общего пользования.

В целях обеспечения своевременной уплаты населения за жилищно – коммунальные услуги ООО «Ремстройсервис» направляет злостным неплательщикам уведомления заказным письмом о сумме задолженности, а при неоплате в назначенный срок направляются исковые заявления в суд.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"  ООО «Ремстройсервис» систематически ведет работу по раскрытию информации на сайте Мониторинга жилищного фонда. А так же ежемесячно заносятся затраты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов в систему ЭТИС.

Данная сфера услуг контролируется Государственной жилищной инспекцией РТ, Прокуратурой Кукморского района РТ, органами Роспотребнадзора, СРО управляющих компаний.

В 2015 году организация успешно прошла лицензирование.

Система организации приема платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги производится как непосредственно в ООО «Единый расчетный центр», так и в отделениях Почтамта, Сбербанка, Татфондбанка, Россельхозбанка и портал госуслуг РТ.  Расчетный период с населением составляет один календарный месяц.

ООО «Единый расчетный центр» занимается начислением услуг к оплате жителям с учетом прописки и несоответствия качества услуг стандартам, организацией сбора платежей от жителей за услуги и расчет с поставщиками услуг и оформлением льгот, субсидий и других форм социальной защиты населения.

В штате ООО «Единый расчетный центр»  работают  5 сотрудников. Имеется обновленный сервер с лицензионным программным обеспечением Windows2003, 5 компьютеров с терминальным доступом (программное обеспечение Linux), 2 принтера  и программный  комплекс «Автопрозвонка» для автопрозвонки и напоминания долгов населению.  С начала 2010 года, для удобства оплаты и ведения разъяснительной работы, офисы ООО «Единый расчетный центр» находится непосредственно  в центре пгт.Кукмор.

В целях обеспечения своевременной уплаты населения за жилищно-коммунальные услуги, управляющая компания совместно с расчетным центром ООО «ЕРЦ» злостным неплательщикам направляют  предупреждения с заказным письмом, при неоплате в назначенный срок направляют исковые заявления в суд. В Программном продукте «Коммунальные платежи» выделены группы учреждений и организаций в адрес руководителей, которых направлены письма-уведомления о содействии оплаты за ЖКУ.

# Структура собираемости жилищно-коммунальных услуг по годам:

| Год | Начислено (руб.) | Поступило (руб.) | Процент собираемости |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 58645721,34 | 59805804,00 | 102,0 |
| 2011 | 65958064,00 | 65499994,12 | 99,3 |
| 2012 | 65822539,07 | 65706618,68 | 100 |
| 2013 | 70009389,38 | 68993715,76 | 98,5 |
| 2014 | 69959577,94 | 68763238,89 | 98 |

Основными должниками являются: неблагополучные семьи, безработные, квартиры закрепленные за органами опеки, лица отбывающие сроки в местах лишения свободы, пенсионеры и малоимущие.

2.2.Коммунальное хозяйство

2.2.1. Комплексное развитие системы теплоснабжения

В состав системы теплоэнергетического хозяйства входят:

-10 котельных с общей установленной мощностью 5,2 Гкал/час работающих на природном газе.

| № п/п | Наименование и адрес котельной, год ввода | Марка котлов | Нормативная производи-тельность Гкал/час | Присоеди-ненная нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул.Ленина,24б, 1987 | RS-D 1500 RS-D 2000 | 1,29 1,72 | 1,271 |
| 2 | ул.Восточная,27, 1972 | RS A-60 RS A-60 | 0,5 0,5 | 0,062 |
| 3 | ул.Ленина,148, 1987 | RS A-100 | 0,086 0,086 | 0,031 |
| 4 | ул.Чехова, 2014 | RS-H 200 | 0,172 | 0,11 |
| 5 | ул.Тинчурина 18, 2014 | RS-Н80 | 0,0688 | 0,066 |
| 6 | Нур Баяна 35, 2014 | RS-H 300 | 0,258 | 0,022 |
| 7 | Нур Баяна 36, 2014 | RS-H 100 | 0,086 | 0,01 |
| 8 | Нур Баяна 39, 2014 | RS-H 100 | 0,086 | 0,01 |
| 9 | Гафиятуллина,3, 2014 | RS-H 300 | 0,258 | 0,022 |
| 10 | Маяковского,7, 2010 | RS-H100 | 0,086 | 0,028 |

Износ основного оборудования котельных составляет 5%.

-5,661 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Износ наружных тепловых сетей составляет 32%

Ветхие сети составляют 1,785 км.

Выработка тепловой энергии:

2014 г – 24,761 тыс. Гкал;

2015 г за 9 месяцев – 10,928 тыс. Гкал;

Основными потребителями тепловой энергии являются:

население –7,589 тыс. Гкал (69,45%),

бюджет – 1,809 тыс Г кал (16,55 %),

прочие и собственные нужды – 1,530 тыс Гкал (14 %).

Проблемы теплоэнергетического хозяйства:

-износ тепловых сетей.

План мероприятий ООО «Инженерные сети»

| Мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| произвести замену ветхих тепловых сетей протяженностью 130 м по ул.Ленина в тыс.руб. |  | 300 |  |  |  |  | 300 |
| произвести текущий косметический ремонт здания котельной в период подготовки к началу отопительного периода в тыс.руб. | 15 | 50 | 30 | 40 | 35 | 26 | 196 |
| Разработка изготовление ПСД на замену ветхих тепловых сетей в тыс.руб. |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| Замена теплоизоляции на ППУ в тыс.руб. |  |  | 150 | 110 | 50 | 40 | 350 |
| Произвести замену центробежного насоса в к-ве 1 штуки в котельной по ул.Восточная в тыс.руб. |  |  | 15 |  |  |  | 15 |
| произвести текущий косметический ремонт здания котельной в период подготовки к началу отопительного периода в тыс.руб. | 30 | 50 | 70 | 60 | 40 | 20 | 270 |
| ВСЕГО: | 45 | 400 | 365 | 210 | 125 | 86 | 1231 |

2.2.2.Комплексное развитие системы водоснабжения.

Основными источниками водоснабжения пгт.Кукмор являются артезианские скважины. В пгт. Кукмор в 2014 году поднято 632,51 тыс.куб.м питьевой воды. Среднесуточный отпуск воды на 1 человека составляет 71,1 литров.

В состав системы водоснабжения входят:

-23 артезианских скважин.

-77,8 км водопроводных сетей.

Износ водопроводных сетей составляет 19%.

Анализ работы водозон.

| № п.п. | Наименование водозоны | Кол-во скважин | Объем водонапор ных башен | Кол-во извлечённой воды за 2014 год | Потери м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потери в сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ст. Разина | 3 | 25 | 121981 | 15863 |
| 2 | Комсомольская | 2 | 25 | 69041 | 8979 |
| 3 | Раб Переулок | 1 | 16 | 29272 | 3807 |
| 4 | Нур Баяна | 6 | 300 | 149577 | 19452 |
| 5 | Северная | 4 | 32 | 133973 | 17423 |
| 6 | Южная | 3 | 25 | 33796 | 4395 |
| 7 | Маяковского | 1 | 25 | 14399 | 1873 |
| 8 | Кирпичный завод | 2 | 25 | 22315 | 2902 |
| 9 | Манзарас | 1 | 25 | 58156 | 4415 |
|  | ИТОГО | 23 |  | 632510 | 82915 |

Проблемы водоснабжения:

-нет налаженной системы учета воды;

-артезианские скважины находятся в зоне жилой застройки и не имеют 2-го и 3-го пояса зон санитарной охраны;

-наружные сети водоснабжения тупиковые;

-нет охранной зоны (ограждения);

-отсутствует диспетчеризация.

Износ внутри поселковых сетей составляет до 19%.

План мероприятий развития водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Всего в млн. руб | В том числе, по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2025 |
| 1 | Замена водонапорных башен в водозонах по ул.Степана Разина. Северная. Рабочий переулок | 1 |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |
| 2 | Благоустройство существующих водозон, подъездных путей, зон санитарной охраны | 15 |  |  |  |  | 3,75 | 11,25 |
| 3 | Автоматизация, диспетчеризация водозаборных сооружений | 1,3 |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 4 | Замена водопровода ул. Воробьёва, Ахметова L=200м | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена водопровода ул. Пушкина L=400м | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  |  |
| 6 | Замена водопровода ул. Степана Разина, Ленина (около домов 18,20,22) L=300м | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  |  |
| 7 | Замена водопровода ул. Фатиха Амирхана L=500м | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 8 | Замена водопровода ул. Ворошилова L=500м | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 9 | Замена водопровода ул. Рабочий переулок L=600м | 0,36 |  |  |  |  |  | 0,36 |
| 10 | Замена водопровода ул.Пионерская L=850м | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,51 |
| 11 | Замена водопровода ул.Ибрагимова L=400м | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 12 | Замена водопровода ул.Ломоносова L=400м | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 13 | Замена водопровода ул. Толстого L=400м | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 14 | Замена водопровода ул. Гумерова L=200м | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  | ИТОГО | 20,15 | 0,12 | 0,573 | 0,513 | 0,633 | 4,05 | 14,26 |

2.2.3. Комплексное развитие системы водоотведения.

# Канализационные сети.

Биологические очистные сооружения включают в себя сооружения по обработке сточных вод, сооружения и оборудование для обработки осадка. Проектная мощность 7000 куб.м. в сутки, фактическая 1200-1800 куб.м. в сутки. Канализационные сети введены в эксплуатацию в декабре 1981 года по проекту, разработанному «Татгражданпроектом» в 1974 году. С 2008 года переданы безвозмездно в муниципальную собственность  района. На данный момент обслуживанием канализационных сетей занимается ООО «Кукморские очистные сооружения».

Канализационные сети, сами очистные сооружения и процесс очистки сточных вод представляют собой цепь сложных процессов, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия поселка.

Была произведена замена аварийного участка центрального коллектора протяженностью 450 м. по улице Ленина.

В состав очистных сооружений входят самотечные канализационные сети из железобетона диаметром от 150 - 600 мм, две нитки стальных напорных трубопроводов диаметром 520 мм, три насосные станции и сам комплекс биологических очистных сооружений.

Для перекачки бытовых и производственных сточных вод пгт. Кукмор предусмотрены  канализационные насосные станции КНС №1, КНС №2 и Главная насосная станция (ГНС).

Биологические очистные сооружения морально и физически устарели и требуют поэтапной реконструкции с заменой блоков очистки изготовленных их железобетонных конструкций.

Биологические очистные сооружения.

Биологические очистные сооружения включают в себя сооружения по обработке сточных вод, сооружения и оборудование для обработки осадка и вспомогательные помещения.

В состав сооружений по обработке сточных вод входят:

- Блок приемной камеры и решеток;

- Песколовки диаметром 4 метра – 2 шт.;

- В блок емкостей входят:

- первичные отстойники, размером 9х9 м –4 шт.;

- аэротенки двухкоридорные, размером 21х9 м – 4 шт.;

- вторичные отстойники, размером 9х9 м - 4 шт.;

- аэробные сбраживатели, размером 9х9 м – 4 шт.;

- контактные резервуары, размером 9х3 м – 4 шт.;

- Воздуходувная станция, размещенная в производственном корпусе с воздуходувками.

В сооружения и оборудования для обработки осадка входят:

- Насосы установленные в производственном корпусе;

- насосы марки ФГ 144/46 для перекачки песка – 2 шт.;

- насосы марки ФГ 57,5/9,5 для перекачки ила – 2 шт.;

- Иловые площадки, размером 66х9 м – 6 шт.;

- Песковые площадки, размером 36х9 м – 2 шт.

Вспомогательные помещения;

- Производственно – административный корпус;

- Котельная;

- Хлораторная со складом гипохлорида кальция, натрия;

- Резервуар для хоз. фекальной канализации.

Электроснабжение осуществляется от ТП №290 с двух фидеров. Резервного источника электроснабжения нет.

## Водоемы – приемники сточных вод  р. Ошторма.

После механической, биологической очистки и обеззараживания очищенных вод сбрасывается в реку Ошторма (р. Ошторма, приток реки Вятка, река Кама (бассейн река Волга)). Водовыпуск расположен на расстоянии 12 км от устья р. Вятка. Река Ошторма – правый приток реки Вятка, относиться к рыбохозяйственному водоему 2 категории. Максимальный расход реки 132 куб. м./сек. Гидроствор расположен на западной окраине д. Качимир, в 500 м выше сбросов сточных вод. Длина реки 37 км. Площадь водосбора – 583,9 кв. км. Принимает 20 притоков. Долина реки трапецеидальная, шириной 0,3 – 0,7 км. Пойма односторонняя – левобережная  шириной 200 – 300 м, заливается при подъеме уровня воды на 1,5 – 20,0. Русло реки извилистое, на участке гидроствора прямолинейное, дно песчано-илистое перекатами, течение быстрое.

Минимальный среднемесячный расход воды 95% обеспеченности, 0,19 м3/ с. Средняя скорость течения в межень 0,53 м/с. Средняя ширина реки 11,9 м. Средняя глубина реки в межень 0,36 м. Средний многолетний годовой расход воды 2,4 куб. м./ сек. Средний измеренный расход воды 2,15 м3/ с.

Основные показатели работы системы водоотведения и очистки сточных вод.

Лабораторный контроль эффективности работы, как отдельных сооружений, так и всего комплекса проводит аттестованная лаборатория ООО «Кукморские очистные сооружения». Лаборатория контролирует качество сбрасываемых сточных вод абонентов и проводит локальный мониторинг водного объекта (р. Ошторма). Нормативной и методической документацией, химическими реактивами, посудой, необходимыми средствами и оборудованием лаборатория обеспечена. За ней закреплено выполнение количественного химического анализа по сточной воде по 16 ингредиентам, по природной воде по 15 ингредиентам (взвешенные вещества, БПК, ХПК, нитраты, нитриты и т.д.). Последняя аттестация проведена в 2010 году.

Канализационные насосные станции

а)ПНС (Кирпичный завод ул.Майская)

Подземная часть (приемный резервуар) из стальной трубы диаметром 1500 мм. высотой 4,0м. Надземная часть, кирпичное размером в плане 3,5х4,0 м. высотой 4,2м.

Отвод сточных вод из резервуара осуществляется электронасосом серии «Иртыш» ПФ 1.65.132-3/2-06 в напорный коллектор из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. Резервного электронасоса нет.

Электроснабжение  осуществляется от КТП-520, Фидер 104. Резервной линии и источника электроснабжения нет.

б)КНС №1 (ул.Майская)

Подземная часть круглая в плане, разделена на два отсека. Водном отсеке расположен резервуар сточных вод объемом 9 м3,в другом отсеке расположено насосное отделение, где установлены 2 фекальных насоса ФГ-57,5/9,5, ФГ-81/18.

Электроснабжение осуществляется от ТП № 511, Фидер – 104, Резервной линии и источника электроснабжения нет.

в)КНС №2 (ул.Октябрьская, 1а)

Подземная часть круглая в плане, разделена на два отсека. В одном из которых располагается приемный резервуар объемом -45 м3, во втором отсеке расположено насосное отделение, где установлены следующее оборудование:

насосы: ФГ-216/24 – 1шт.; СД-250/22,5 – 2 шт.

Электроснабжение осуществляется от ТП-3, КТП-42 (фидер 104). Резервного источника электроснабжения нет.

г) (ул.Восточная)

Аналогичная насосная станция КНС №2

Электроснабжение осуществляется от ТП № 258 с двух фидеров. Резервного источника электроснабжения нет.

Основные проблемы возникающие при  водоотведении

- Износ системы транспортировки сточных вод составляет 90-100%

– из 5,67 км. Напорного коллектора нуждается в замене -5,67км.

- из 29,08 км безнапорных сетей нуждается в замене 15,89 км.

Здания и оборудовании е 4-х насосных станций имеют износ 100%, и требуется капитальный ремонт канализационных насосных станций с полной заменой трубопроводов и насосного оборудования.

- Износ зданий и сооружений по очистке сточных вод составляет более 85%. Для эффективной очистки сточных вод, доведения степени очистки до ребуемых концентраций вредных веществ требуется порлная реконструкция зданий и сооружений биологической очистки.

План мероприятий по строительству и модернизации систем водоотведения и очистки стоков на период до 2025 г.

| План мероприятий и модернизации водоотведения и очистки стоков | Стоимость в тыс.рублях |
| --- | --- |
| Проектирование и строительство станции доочистки сточных вод после биологических очистных сооружений. | 20000,0 |
| Проектирование и установка пресс – фильтров по обработке осадка для снижения его влажности. | 12000,0 |
| Реконструкция биологических очистных сооружений (блоков емкостей) | 4500,0 |
| Реконструкция административно-производственного корпуса (замена насосов, воздуходувок, модернизация электроснабжения) | 3600,0 |
| Реконструкция канализационно- насосных зданий (замена трубопровода, насосного оборудования, модернизация электроснабжения) | 850,0 |
| Проектирование и замена самотечных канализационных сетей. | 186000,0 |
| Проектирование и замена напорных канализационных сетей. | 81000,0 |

    - Утилизация твердых бытовых отходов.

Вывозом и утилизацией (захоронением) твердых бытовых отходов в пгт. Кукмор согласно договору аренды занимается ООО «Эко-Сервис».

ООО «Эко-Сервис» осуществляет свою деятельность с 01.02.2006 года. Организация специализируется на предоставлении полного комплекса коммунальных услуг по сбору и утилизации ТКО.

Потенциальными потребителями услуг являются в основном население пгт. Кукмор, организации и индивидуальные предприниматели.

Среднесписочная численность работников ООО «Эко-Сервис» составляет 30 человек. Организация обслуживает население в количестве в среднем 22000 человек в год, с учетом 390 организаций и деревень.

В ведении предприятия на правах аренды имеется полигон ТБО, введенный в эксплуатацию в 2000 году сроком на 20 лет мощностью 253 тыс.м3. Занимаемая площадь полигона составляет 5 га.

В 2008 году на полигоне введена в эксплуатацию мусоросортировочная линия. Способ захоронения отходов осуществляется методом надвига и изоляции. Наполняемость полигона 85%.

ООО «Эко-Сервис» имеет производственную базу в пгт. Кукмор с 2013 года: теплая стоянка, офисные помещения и вспомогательные сооружения.

На балансе ООО «Эко-Сервис» имеется следующий спецавтотранспорт:

| № п.п. | Марка | Техническое состояние | Год выпуска | Масса, т | Модификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецтехника: |
| 1 . | ЗИЛ 432332 МКЗ – 22700 | Износ на 30% | 2011 | 5485 | Мусоровоз |
| 2. | ЗИЛ 130 КО 449 -13 | Износ на 85% | 2005 | 3500 | Мусоровоз |
| 3. | КАМАЗ – 43253- R 4 | Износ на 11% | 2014 | 6500 | Мусоровоз |
| 4. | МКМ-2 ЗИЛ 503.004 | Износ на 80% | 2000 | 5485 | Мусоровоз |
| Спецтехника полигона: |
| 5. | ДТ-75 Р | Износ на 95% | 2000 | 5570 | Трактор гусеничный |
| 6. | Т-170 | Износ на 95% | 1989 | 13000 | Трактор гусеничный |
| Дополнительная техника: |
| 7. | КАМАЗ 5511 | Износ на 100% | 1990 | 8150 | Самосвал |
| 8. | ЗИЛ 431452 | Износ на 100% | 1988 | 5485 | Самосвал |
| 9. | ЮМЗ-6КЛ | Износ на 95% | 1986 | 3080 | Грейфер |

По данным ООО «Эко-Сервис» в 2014 году на полигон ТБО вывезено 28,8 тыс. м3/год отходов, за вывоз которых потребителями услуг была произведена оплата.

В целях предотвращения образования стихийных свалок, вывоз ТКО осуществляется также без заключения договоров. По этой причине объем отходов значительно больше указанных в отчетностях. Фактическое поступление отходов на полигон на 30% выше и составляет 37,44 тыс. м3/год: от населения – 27,5 тыс. м3/год, от объектов инфраструктуры – 9,9 тыс. м3/год. Приведение в соответствие отчетной документации, используемой на текущий момент, взаимосвязано с оплатой услуг по вывозу ТКО.

Для урегулирования проблемы необходимо проводить работу с населением и организациями, направленную на активизацию заключения договоров на оказание услуг по вывозу ТКО, включая административные меры воздействия.

В тоже время, превышение годовых проектных мощностей полигона приводит к сокращению срока его эксплуатации до отсыпки на указанную высоту. Поэтому необходимо привести участок полигона ТБО в соответствие с фактическим объемом образующихся ТБО. В случае невозможности приведения участка в соответствие, предусмотреть строительство нового полигона ТБО.

В настоящее время нормы образования отходов от населения значительно варьируется от 1 м3/год до 1,5 м3/год с человека с учетом КГО.

Приведенные нормы образования ТКО косвенно характеризуют уровень жизни населения в населенных пунктах.

На территории муниципального образования пгт. Кукмор утвержденная годовая норма накопления ТКО для населения составляет 0,75 м3/год с человека.

Установленная норма образования ТКО не соответствует фактическим объемам. По данным анализа и системы обращения с отходами, объективным на текущий момент является годовая норма 1,25 м3/год с человека.

Динамика поступления отходов от организаций неодинаковы и зависит от их хозяйственной деятельности. Для учета образования отходов от различных категорий объектов необходимо определить дифференцированные нормы образования отходов.

В связи с вышеизложенным, требуется комплексная модернизация в сфере обращения с отходами производства и потребления. Для решения технических и экономических задач необходимо выполнение капиталоемких мероприятий, требующих вложение значительных денежных средств.

1. По полигону ТБО требуется отвод земельного участка дополнительно 12 га.

2. По сбору и вывозу ТБО по пос. Кукмор требуется:

- построить контейнерные площадки;

- приобрести (обновить) контейнера объемом 0.75 м3 в количестве 140 шт.

- обновить спецавтотранспорт.

3. Необходимо организовать пункты приема вторичных ресурсов.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития    коммунальной инфраструктуры    пгт. Кукмор Кукморского муниципального района.

| № п/п | Технические мероприятия | * Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы№4 по ул.Мичурина с тепловыми сетями. | 3,0 |
| 2 | Установка блочной котельной с тепловыми сетями по ул.Планетарная,2 для отопления детских садов по ул.Степана Разина,89 и ул.Планетарная,2 | 1,5 |
| 3 | Реконструкция котельной школы №2 по ул.Майская, 4а с тепловыми сетями. | 3,1 |
| 4 | Диспетчеризация котельных | 1,5 |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Строительство теплотрассы от котельной спорткомплекса «Зилант» до котельной гостиницы с консервацией котельной гостиницы, подключение дополнительных потребителей | 6 |
|  | ИТОГО | 15,1 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Замена ветхих сетей водопровода из стальных, асбоцементных и чугунных труб на полиэтиленовые трубы | 5,2 |
| 2 | Реконструкция существующих водозон, подъездные дороги, санитарная зона | 6,4 |
| 3 | Автоматизация и диспетчеризация водозаборных сооружений. | 2,6 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 | Закольцовка существующих водозон со строительством водопроводных сетей | 12,8 |
| 2 | Бурение дополнительных скважин | 3,2 |
| 3 | Установка дополнительных водонапорных башен | 4,5 |
| 4 | Строительство ВНС-2, монтаж емкостей запаса воды | 12 |
|  | ИТОГО | 46,7 |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |
| 1 | Проектирование и замена самотечных канализационных сетей | 186,0 |
| 2 | Реконструкция административно-производственного корпуса (замена насосов, воздуходувок, модернизация электроснабжения) | 3,6 |
| 3 | Реконструкция канализационных насосных зданий (замена трубопроводов, насосного оборудования, модернизация электроснабжения) | 0,85 |
| 4 | Проектирование и замена напорных канализационных сетей | 81,0 |
| 5 | Реконструкция биологических очистных сооружений | 4,5 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |
| 1 | Проектирование и строительство станции доочистки сточных вод после биологических очистных сооружений | 20,0 |
| 2 | Проектирование и установка пресс – фильтров по обработке осадка для снижения его влажности | 12,0 |
|  | ИТОГО | 307,95 |
| ТБО |
| 1 | Приобретение спец.техники | 20,0 |
| 2 | Строительство новых контейнерных площадок. Приобретение новых контейнеров. | 5,0 |
| 3 | Строительство приемных пунктов | 4,0 |
| 4 | Строительство производственной базы | 5,0 |
| 7 | Цех по переработке вторичного сырья | 5,0 |
| 8 | Строительство полигона ТБО (2 очереди) | 3,0 |
|  | ИТОГО | 42,0 |
|  | ВСЕГО по пгт. Кукмор Кукморского муниципального района | 411,75 |

* стоимость мероприятий является ориентировочной

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа выполняется в период с 2015 по 2025 г.г

IV. Механизмы реализации программы

В соответствии с настоящей программой:

1. Кукморский поселковый исполнительный комитет:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса, на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания на их формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

2. Организации коммунального комплекса пгт.Кукмор Кукморского муниципального района на основании условий технического задания, утвержденного Кукморским поселковым исполнительным комитетом и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляет в Кукморский поселковый исполнительный комитет  для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, формируются за счет:

- платы за подключение;

-инвестиционной составляющей.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры пгт.Кукмор Кукморского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации бытовых отходов; повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства  и создание благоприятной среды обитания в пгт.Кукмор.