## Ошторма-Юмьинский сельский Исполнительный комитет

## Кукморского муниципального района

### Постановление

### 05 октября 2015 года                                                     №3

Об утверждении Комплексной Программы  развития систем коммунальной инфраструктуры Ошторма-Юмьинского  сельского поселения Кукморского муниципального района  Республики Татарстан на 2015-2020 гг.

В соответствии с п. 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ошторма-Юмьинского сельского  поселения Кукморского  муниципального района Республики Татарстан

1. Утвердить Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан на  2015-2020 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кукморского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу Ошторма-Юмьинского сельского поселения А.Н. Рамазанова

Глава Ошторма-Юмьинского

сельского поселения:                                                           А.Н. Рамазанов

|  |  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Ошторма-Юмьинского сельского Исполнительного комитета Кукморского муниципального района 05 октября 2015 года |
| --- | --- | --- |

# ПРОГРАММА

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ошторма-Юмьинского сельского  поселения Кукморского муниципального
           района Республики Татарстан на 2015-2020 г.г.

____________________

2015

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального района на период 2015-2020 г.г.» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (дата ее утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Утверждена Постановлением Ошторма-Юмьинского сельского исполнительного комитета Кукморского муниципального района № 3 от 05.10. 2015 года. |
| Основные разработчики Программы | Ошторма-Юмьинский сельский Исполнительный комитет Кукморского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели | Обеспечение предоставления качественных коммунальных услуг Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения |
| Задачи | 1.обеспечение резерва мощностей систем водоснабжения Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального района обеспечение централизованным водоснабжением населенных пунктов, не обеспеченных централизованным водоснабжением и новых строящихся микрорайонов обеспечение централизованным газоснабжением населенных пунктов, не обеспеченных централизованным газоснабжением и новых строящихся микрорайонов организация вывоза ТБО по всей территории поселения |
| Исполнители Программы | Ошторма-Юмьинский сельский Исполнительный комитет Кукморского муниципального района, организации бюджетной сферы, предприятия и организации Поселения |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2015-2020 г.г. |
| Перечень программных мероприятий | Газификация д. Сардаусь, п. Филипповка, п. Вильмон. Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в соответствии с планом жилищного строительства. |
| Источники финансирования Программы с разбивкой по годам | Бюджет Российской Федерации, Бюджет Республики Татарстан, местный бюджет. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели бюджетной эффективности программы | Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, повышение надежности водоснабжения; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции |

Основные понятия, используемые в настоящей Программе

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

1) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

2) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

3) объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

4) производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также - производственная программа);

5) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеуслонского муниципального района - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры);

6) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

7) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

8) цены (тарифы) для потребителей - ценовые ставки, которые включают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

9) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) - ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения указанных объектов недвижимости (далее - тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры);

10) тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее также - тариф организации коммунального комплекса на подключение);

11) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта (далее также - плата за подключение);

12) надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее также - надбавка к цене (тарифу) для потребителей);

13) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

14) тарифы и надбавки - тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, а также надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащие регулированию в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 N 184-ФЗ) и правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

15) мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса - периодический сбор и анализ информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

16) доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

17) потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд (далее - потребители). В жилищном секторе потребителями товаров и услуг указанных организаций в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном многоквартирном доме, или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме - собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предоставляющее коммунальные услуги;

18) финансовые потребности организации коммунального комплекса - расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

I. Существующее положение состояния коммунальной инфраструктуры Ошторма-Юмьинского сельского  поселения Кукморского муниципального района Республики Татарстан и ее дальнейшее развитие

1.1. Водоснабжение и водоотведение Ошторма-Юмьинского сельского  поселения Кукморского муниципального района

Существующее положение

Водоснабжение в Ошторма-Юмьинском сельском поселении осуществляется из семи  артезианских скважин, 4 из них принадлежат поселению.

Население в поселении  пользуется водой артезианских скважин. Скважины оборудованы автоматическим управлением.

Обслуживанием водопроводных сетей занимается Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет.

Население,  предприятия торговли, бюджетные организации централизованной  системы канализации не имеют и пользуются надворными уборными и выгребными ямами.

Средний износ действующих водопроводных сетей,  протяженность которых составляет 9 км, составляет 80 %. Утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения достигают примерно 5 %.

Проектное предложение.

С учетом имеющихся потребителей и с учетом дальнейшего развития жилищного строительства Ошторма-Юмьинского сельского  поселения  имеется необходимость строительства централизованного водопровода с водонапорной башней для обеспечения водой подворий в населенных пунктах Сардаусь, Филипповка, Вильмон ориентировочной протяженностью 1,65 км, строительство 0, 25 км.  водопровода по улице Садовая в селе Ошторма Юмья,  0,20 км по улице Молодежная в дер. Новый Кумор

1. Строительство централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах сельского                                                          поселения

| № п/п | Населенные пункты | Необходимость в строительстве сетей водоснабжения, км | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деревня Сардаусь | 0,85 | Федеральный и республиканский бюджет по программе «Чистая вода» |
| 22 | Поселок Филипповка | 0,5 |  |
| 33 | Поселок Вильмон | 0,3 |  |
| Итого | 1,65 |  |

1.2. Электроснабжение  поселения  Кукморского муниципального района

Существующее положение

Обслуживание сетей электроснабжения района ведет филиал ОАО «Сетевая компания» Кукморские электрические сети.  Протяженность электрических сетей  составляет 21,827 км.

В настоящее время электроснабжение коммунально-бытового сектора (КБС) обеспечивают  9  однотрансформаторных подстанций, находящихся на балансе РЭС.

Электроснабжение  Ошторма-Юмьинского сельского поселения  выполнено воздушными линиями на опорах проводами типа СИП.

Состояние линий электропередач хорошее.

Проектное предложение

Строительство пятой линии по ул. Набережная в д. Старая Юмья протяженностью 300 м.

1.3. Газоснабжение Ошторма-Юмьинского сельского  поселения.

Существующее положение

Обслуживание сетей газоснабжения района ведет Кукморская районная эксплуатационная  газовая служба. В настоящее время более 300  хозяйств газифицированы.  Негазифицированы 3 населенных пункта: поселки Филипповка и Вильмон, дер. Сардаусь. Газоснабжение осуществляется природным газом.

Газ используется на отопительные нужды промышленных предприятий, для сжигания в отопительных котельных, населением села для приготовления пищи и горячей воды, для отопления одноэтажной застройки от местных источников тепла.

Проектное предложение

Предусмотреть строительство газопровода в населенных пунктах Сардаусь, Филипповка, Вильмон.

II. Основные цели и задачи Программы

- Снижение потерь воды.

- Обеспечение централизованным водоснабжением жителей новых улиц, а также населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения;

- Обеспечение централизованным газоснабжением негазифицированных населенных пунктов и новых улиц поселения.

- Обеспечение электроснабжением новых улиц поселения.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа выполняется в период с 2015 по 2020 г.г

IV. Механизмы реализации программы

В соответствии с настоящей программой:

1. Исполнительный комитет сельского поселения:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса, на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания на их формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

2. Совет  Ошторма-Юмьинского сельского  поселения Кукморского муниципального района:

- рассматривает и утверждает разработанную Ошторма-Юмьинским сельским Исполнительным комитетом Кукморского муниципального района программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- устанавливает надбавку тарифам для потребителей.

3. Организации коммунального комплекса Ошторма-Юмьинского сельского  поселения Кукморского муниципального района на основании условий технического задания, утвержденного Исполнительным комитетом сельского поселения и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляет в Ошторма-Юмьинский сельский Исполнительный комитет Кукморского муниципального района для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей;

- подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, формируются за счет:

- платы за подключение;

-инвестиционной составляющей.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Ошторма-Юмьинского сельского  поселения Кукморского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, Развитие системы водоснабжения.

- повышение надежности водоснабжения;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в селе и создание благоприятной среды обитания в Ошторма-Юмьинском сельском поселении.