Утверждаю:                                                         Согласовываю:

Глава Каенсарского сельского                            Начальник ТОУ

поселения Кукморского                                      «Роспотребнадзора

муниципального района                                      по РТ «Татарстан в Сабинском,

Республики Татарстан                                         Мамадышском, Кукморском

районах

_____________  И.А.Мифтахов                         ___________ Р.М.Сабирзянов

ПРОГРАММА

производственного контроля качества и безопасности питьевой воды подаваемой населению и другим абонентам

с.Каенсар

Перечень

должностей, подлежащих прохождению медицинского осмотра и

гигиенической подготовке

| № | Ф.И.О. | должность | кратность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | медосмотр | гигиеническая подготовка |
| 1. | Мифтахов Илфат Архамутдинович | Глава Поселения |  | 1 р. в 2 года |

Для сведения:

Согласно приказа «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» №302н от 12.04.2011г. лица, чья работа связана с обслуживанием с водозаборных сооружений и водопроводных сетей при поступлении на работу и в дальнейшем ежегодно проходят медосмотр у: дерматовенеролога, оторинолоринголога, стоматолога, врача терапевта, психиатра, нарколога. Лабораторные исследования: рентгенография грудной клетки, мазок на гонорею, исследования на гельминтозы, анализ крови, анализ мочи.

Медосмотру подлежат лица, привлекаемые для выемки и замены насоса, устранения аварий на водопроводных сетях, водонапорных башнях (электрики, сантехники, слесаря).

Список

наличия скважин  на  водозонах

| № | Адрес |
| --- | --- |
| 1. | РТ Кукморский район, с.Каенсар, ул. Х.Такташ |
| 2 | РТ Кукморский район, село Каенсар, ул. Молодежная |

Дополнительно представить информацию о наличии бездействующих скважин на  территории поселения – да/нет, если да их принадлежность, месторасположение.

ПЛАН – ГРАФИК

На профилактическую чистку и дезинфекцию водонапорных башен, находящихся в ведении  Каенсарского сельского поселения

| № | Наименование объектов | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня с.Каенсар по улице Х.Такташ 1а | 3кв-л2016г. | Мифтахов И.А. –глава Каенсарского сельского поселения |
| 2. | Водонапорная башня с.Каенсар, по улице Молодежная 1а | 3кв-л2016г | Мифтахов И.А. –глава Каенсарского сельского поселения |

ПРОГРАММА

контроля качества воды

| № | Места отбора проб | кратность | Показатели | Кто проводит исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Источник водоснабжения - артскважина | 4 раза в год, по сезонам года | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах», согласно договору № |
|  |  | 4 раза в год, по сезонам года | Обобщенные показатели: рH, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, ПАВ, фенольный индекс |  |
|  |  | 4 раза в год, по сезонам года | Микроб.ан.воды (ОКБ,ТКБ, общее микробное число) |  |
|  |  | 1 раз вгод | Неорганические и органические вещества: алюминий, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, ртуть, свинц, сульфаты, хлориды, хром, ГХЦГ, ДДТ, 2.4.-Д |  |
|  |  | 1 раз вгод | Радиологические исследования | г.Казань |
| 2. | Водонапорная башня | 1 раз в месяц | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах», согласно договору № |
|  |  | 4 раза в год по сезонам года | Обобщенные показатели: рH, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, ПАВ, фенольный индекс |  |
|  |  | 1 раз в месяц | Микроб.ан.воды (ОКБ,ТКБ,МУК 4.2.1018-01) |  |
|  |  | 1 раз вгод | Неорганические и органические вещества: алюминий, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, нитраты, ртуть, свинц, сульфаты, хлориды, хром, ГХЦГ, ДДТ, 2.4.-Д |  |
|  |  | 1 раз вгод | Радиологические исследования | г.Казань |
| 3. | Распределительная сеть, колонки на возвышенных и тупиковых участках сети | 1 раз в квартал | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах», согласно договору № |
|  |  | 1 раз в квартал | Микроб.ан.воды (ОКБ,ТКБ,МУК 4.2.1018-01) |  |

Для сведения: после ремонтных работ на источнике водоснабжения и в распределительной сети обязательно отбор и проведение контрольных исследований воды

СПИСОК

лиц, на которых возложены обязанности

по осуществлению производственного контроля

| № | Ф.И.О. | должность | распоряжение на возложение обязанностей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мифтахов Илфат Архамутдинович | Глава Поселения | №6 от 20.03.2012 |

ПЛАН

Мероприятий по ремонту и очистке водозон

| № | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить благоустройство территории | постоянно | Мифтахов И.А. -глава Каенсарского сельского поселения |
| 2. | Произвести ремонт ограждений и скважины | 2кв-л2016г. | Мифтахов И.А. -глава Каенсарского сельского поселения |
| 3. | Произвести покраску емкостей для воды. | до 01.09.2016 | Мифтахов И.А. -глава Каенсарского сельского поселения |

Для  сведения

При отсутствии краников для отбора проб воды из источника, водонапорной башни необходимо предусмотреть мероприятия по установке соответствующих кранов.

На территории водозоны не допускается наличие деревьев, сооружений, предметов, функционально не связанных с деятельностью по обеспечению населения водой.

СПИСОК

тупиковых колонок и их адреса в разрезе населенных пунктов

- с.Каенсар, ул.Зеленая. 11

- с.Каенсар, ул. Вокзальная, 31

План ликвидации аварийной ситуации

С целью предотвращения повреждений и контроля за состоянием водопроводных	сетей	 проводятся планово-предупредительные периодические осмотры и ремонт распределительной сети.

В случае обнаружения повреждения или наличия положительных проб качества воды произвести отключение от водоснабжения и аварийный ремонт с обязательным информированием населения и соответствующих служб. После устранения аварий участок сети подвергается дезинфекции раствором хлорной извести.

При отключении более чем 24 часа организуется подвоз чистой питьевой воды

Нормативные ссылки:

- Федеральный   закон   «О   санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

- Федеральный закон от 7 декабря 2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Закон       Республики       Татарстан       «О       санитарно-эпидемической безопасности населения» № 2475 от 01.12.99 г.

- Санитарные правила и  нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  2.1.4.1074-01.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Постановление РФ №10 от 06.01.2015г. «О порядке осуществления производственного контроля  качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»