Проект

СОВЕТ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кукморского муниципального района Совет Кукморского муниципального решил:
1.Утвердить Положение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (прилагается).                           
Заместитель Главы Района



Р.А.Каримуллина
Приложение  
к решению Совета
Кукморского муниципального района

от__ июня 2015 г. 
Положение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

 

1. Общие положения

1.1. Положение о Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кукморского муниципального района.

1.2. Положение устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

  1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории сельских поселений Кукморского муниципального района Республики Татарстан, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений 

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется комиссией, состав которой утверждается постановлением Руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района.

 
2.2. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления в Исполнительный комитет Кукморского муниципального района заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.3. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.4. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение Руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района (далее-Распоряжение) о проведении осмотра здания, сооружения.

2.5. Распоряжение должно быть издано:

- в течение пяти дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

- в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

 
2.6. Распоряжение должно содержать следующие сведения:

  1) наименование уполномоченного органа;

  2) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

  3) фамилии, имена, отчества, должности специалистов, ответственных за проведение осмотра здания, сооружения;

  4) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

  5) предмет осмотра здания, сооружения;

  6) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.7.  Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций.

2.8.Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением  органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляются о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений посредством направления копии муниципального акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

         В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента издания муниципального акта любым доступным способом.

2.9. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

 
 2.10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению к Положению (далее - акт осмотра).

         К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

 
2.11. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов, предъявляемыми  к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

 
2.12. Акт осмотра подписывается специалистами, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

        Подписанный акт осмотра утверждается Руководителем Исполнительного комитета Кукморского муниципального района в течение пяти дней со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, - в день проведения осмотра зданий, сооружений.

         Акт осмотра удостоверяется печатью.

 
2.13. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом.

 
2.14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов Комиссия направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

 
2.15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Исполнительным комитетом Кукморского муниципального района по форме, включающей:

порядковый номер;

дату проведения осмотра зданий, сооружений;

место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;

отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

 
2.16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.  К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.

2.17. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.

 

Приложение 

к Положению о Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми  к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                    _______________________

                                        (подпись Руководителя 

Исполнительного комитета )

                                        "____" ________20___ г.

 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
 

_________________________                                        с.______________
(дата, время составления)

 

Настоящий акт составлен
 ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность специалиста управления архитектуры,

градостроительства и жизнеобеспечения населения)

с   участием  экспертов-специалистов,  представителей   экспертных  и  иных

организаций _______________________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

на основании приказа 
______________________________________________________

                       (наименование уполномоченного органа, дата и номер)

Объект осмотра: 
___________________________________________________________

                  (наименование здания, сооружения, его место нахождения)
При осмотре установлено:

__________________________________________________________________
  (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения: 
_____________________________________________________________

    (в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации)

__________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
При осмотре присутствовали:

__________________________________________________________________
    (фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

_______________________________________________________________

Приложения к акту:

__________________________________________________________________
     (материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные

                  материалы, оформленные в ходе осмотра)

 

Подписи лиц, проводивших осмотр    
 _____________________
                                                


_____________________
                                                
 

